消防法施行細則第十三條修正草案總說明

消防法施行細則（以下簡稱本細則）自七十六年六月二十六日發布施行後，曾於八十五年六月二十六日、八十八年十二月八日、九十一年六月十二日、九十四年三月一日、九十七年十月十六日五次修正施行。茲因台北市白雪大旅社火災案，其使用面積約三百三十六平方公尺，依本細則第十三條第四款規定，總樓地板面積在五百平方公尺以上之旅（賓）館始須設置防火管理人，執行自衛消防編組訓練等防火管理作為，該旅社乃依法免設防火管理人，無需辦理防火管理上必要業務之場所。為強化旅（賓）館公共安全，提升該場所自主管理能力，爰將上開細則所定旅（賓）館原列面積條件予以刪除，亦即凡屬旅館之場所，均為應實施防火管理之場所，並改列為同條第三款。

| 消防法施行細則第十三條修正草案條文對照表 |
| --- |
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 第十三條 本法第十三條第一項所稱一定規模以上供公眾使用建築物範圍如下： 一、電影片映演場所 (戲院、電影院) 、演藝場、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、保齡球館、三溫暖。 二、理容院 (觀光理髮、視聽理容等) 、指壓按摩場所、錄影節目帶播映場所 (ＭＴＶ等) 、視聽歌唱場所 (ＫＴＶ等) 、酒家、酒吧、ＰＵＢ、酒店 (廊) 。 三、國際觀光旅館、旅 (賓) 館。 四、總樓地板面積在五百平方公尺以上之百貨商場、超級市場及遊藝場等場所。 五、總樓地板面積在三百平方公尺以上之餐廳。 六、醫院、療養院、養老院。 七、學校、總樓地板面積在二百平方公尺以上之補習班或訓練班。 八、總樓地板面積在五百平方公尺以上，其員工在三十人以上之工廠或機關 (構) 。 九、其他經中央主管機關指定之供公眾使用之場所。 | 第十三條 本法第十三條第一項所稱一定規模以上供公眾使用建築物範圍如下： 一、電影片映演場所 (戲院、電影院) 、演藝場、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、保齡球館、三溫暖。 二、理容院 (觀光理髮、視聽理容等) 、指壓按摩場所、錄影節目帶播映場所 (ＭＴＶ等) 、視聽歌唱場所 (ＫＴＶ等) 、酒家、酒吧、ＰＵＢ、酒店 (廊) 。 三、國際觀光旅館。 四、總樓地板面積在五百平方公尺以上之旅 (賓) 館、百貨商場、超級市場及遊藝場等場所。 五、總樓地板面積在三百平方公尺以上之餐廳。 六、醫院、療養院、養老院。 七、學校、總樓地板面積在二百平方公尺以上之補習班或訓練班。 八、總樓地板面積在五百平方公尺以上，其員工在三十人以上之工廠或機關 (構) 。 九、其他經中央主管機關指定之供公眾使用之場所。 | 衡酌九十八年三月二日台北市白雪大旅社火災案致人傷亡之檢討報告，為確保該等場所之防火管理作為，爰將現行條文第四款所定旅（賓）館改列於同條第三款，即凡屬旅館之場所，無論面積大小，均為應實施防火管理之場所，應加強訓練各項安全須知及應變要領。 |